Документ предоставлен КонсультантПлюс

# МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20 марта 2025 г. N 28-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ

ИЛИ ВНЕСЕНИИ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области", постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 N 60 "Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области" приказываю:

1. Утвердить Порядок организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также Порядок учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Е.Н.СЕМЕНОВА

# Приложение

к приказу

Министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Владимирской области

от 20.03.2025 N 28-н

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ

И УТВЕРЖДЕНИИ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ВНЕСЕНИИ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

## 1. Порядок организации проведения обследования технического

состояния многоквартирных домов, включенных в региональную

программу капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

1.1. Настоящий Порядок организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Порядок), устанавливает основные требования к осуществлению обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденную постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 N 1502 (далее - региональная программа).

1.2. Обследование технического состояния многоквартирных домов проводится в целях:

- обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу;

- оценки соответствия технического состояния таких многоквартирных домов и их конструктивных элементов нормативным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

- определения возможности дальнейшей эксплуатации таких многоквартирных домов и (или) установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в таких многоквартирных домах с определением перечня и объема услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.3. Обследование многоквартирных домов может быть проведено:

1) на основании правового акта Владимирской области за счет средств бюджета Владимирской области в случае, если соответствующие средства на проведение технического обследования многоквартирных домов предусмотрены законом Владимирской области об областном бюджете;

2) на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с пунктом 1.3 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, за счет средств собственников помещений в таком многоквартирном доме (далее - решение общего собрания собственников).

1.4. Объектом обследования технического состояния многоквартирных домов являются многоквартирные дома, включенные в региональную программу.

1.5. Обследование многоквартирных домов проводится в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, или членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - специализированные организации).

1.6. Перечень конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, подлежащих обследованию в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.3 Порядка, устанавливается решением общего собрания собственников.

1.7. Результатом обследования технического состояния многоквартирного(ых) дома(ов) является заключение, составленное специализированной организацией по форме, предусмотренной Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.04.2024 N 433-ст (далее - ГОСТ 31937-2024), или по форме, установленной специализированной организацией, с отражением информации в соответствии с пунктом 5.1.18 ГОСТ 31937-2024.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.9. Результаты обследования технического состояния многоквартирного(ых) дома(ов) подлежат направлению в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. В случае проведения обследования многоквартирного дома в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.3 Порядка, результаты такого обследования направляются Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области в порядке, определенном решением общего собрания собственников.

1.10. Результаты обследования технического состояния многоквартирного дома являются основанием для внесения изменений в региональную программу.

## 2. Порядок учета результатов обследования технического

состояния многоквартирных домов, включенных в региональную

программу капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, при подготовке и утверждении

такой программы или внесении в нее изменений

Учет результатов обследования осуществляется в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.