Документ предоставлен КонсультантПлюс

# МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 мая 2023 г. N 33-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ, ВХОДЯЩИХ

В ЧИСЛО УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ОКАЗАНИЕ

И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, КОТОРЫЙ СФОРМИРОВАН ИСХОДЯ

ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,

И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ, УКАЗАННЫЙ В ЧАСТИ 1

СТАТЬИ 166 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 22.06.2023 N 51-н, от 09.10.2023 N 206-н, от 25.09.2024 N 194-н, от 12.09.2025 N 79-н) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 1.1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по определению нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. N 1159/пр, приказываю:

1. Утвердить состав услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и сформированный исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Е.Н.СЕМЕНОВА

# Приложение

к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Владимирской области

от 30.05.2023 N 33-н

СОСТАВ

УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ЧИСЛО УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ, ОКАЗАНИЕ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЮТСЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, КОТОРЫЙ

СФОРМИРОВАН ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ,

УКАЗАННЫЙ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 166 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 22.06.2023 N 51-н, от 09.10.2023 N 206-н, от 25.09.2024 N 194-н, от 12.09.2025 N 79-н) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | Антисептирование конструктивных элементов фундамента |
|  |  | Усиление, восстановление фундамента |
|  |  | Заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы |
|  |  | Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) стен цоколя (надземной части фундамента) с частичной перекладкой стен и штукатурными работами |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| (п. 1 в ред. приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 25.09.2024 N 194-н) |  |  |
| 2. | Ремонт фасада | Утепление фасада (за исключением домов, для которых утепление стен снаружи невозможно в силу архитектурных особенностей (лепнина, филенки, розетки, молдинги, сандрики, колонны и т.п.), а также домов, находящихся в границах охранных зон достопримечательных мест) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, включая штукатурные работы |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен |
|  |  | Инъектирование трещин |
|  |  | Замена оконных перемычек |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки |
|  |  | Помывка наружных стен фасада из кирпича и облицованных керамической плиткой |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада |
|  |  | Окраска стен фасада |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), утепление цоколя, обработка гидрофобизирующими составами |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых помещений) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов |
|  |  | Замена оконных и балконных заполнений (в составе общего имущества) |
|  |  | Окраска оконных рам, оконных откосов |
|  |  | Замена оконных отливов и отливов балконных плит |
|  |  | Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) или устройство входных групп с учетом мероприятий по доступности для маломобильных групп населения |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции |
|  |  | Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки плит открытых балконов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми с учетом требования подпункта "в" пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка |
|  |  | Замена окон в местах общего пользования |
|  |  | Демонтаж, монтаж домового знака |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен лифтовых шахт |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| (в ред. приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 12.09.2025 N 79-н) |  |  |
| 3. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении |
|  |  | Утепление перекрытия пола первого этажа со стороны подвальных помещений |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, усиление и гидроизоляция железобетонных, деревянных конструкций подвала |
|  |  | Антисептирование конструктивных элементов подвала |
|  |  | Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство дренажной системы |
|  |  | Утепление стен спуска в подвал |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) стен цоколя (надземной части фундамента) с частичной перекладкой стен и штукатурными работами |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| (п. 3 в ред. приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 25.09.2024 N 194-н) |  |  |
| 4. | Ремонт крыши | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки) |
|  |  | Огне-биозащита деревянных конструкций крыши |
|  |  | Работы по нормализации температурно-влажностного режима (устройство карнизных, вытяжных щелей, коробов и т.д.) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление деревянных и железобетонных конструкций чердачного перекрытия |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики, страховочные тросы, крюки) |
|  |  | Замена покрытия кровли |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро-пароизоляции чердачного перекрытия |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных и внутренних систем водоотведения кровли |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление парапетных, карнизных плит |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления |
|  |  | Устройство подшивки карниза |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | Замена дефлекторов мусоропроводов |
|  |  | Установка защитной сетки на продухи воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов (от птиц) |
|  |  | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена конструктивных элементов (в том числе гермошвов) лифтовых шахт, расположенных на крыше |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей, бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия |
|  |  | Устройство снегозадержателей |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство боровов в чердачном помещении |
|  |  | Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |
|  |  | Установка кровельного аэратора |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена поддонов вытяжных коньковых коробов |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 5. | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков |
|  |  | Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |
|  |  | Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности) |
|  |  | Изоляция трубопроводов и арматуры |
|  |  | Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования |
|  |  | Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования |
|  |  | Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |
|  |  | Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы пожарного водопровода |
|  |  | Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания |
|  |  | Гидравлические испытания |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 6. | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | Замена канализационных выпусков |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков |
|  |  | Установка обратных клапанов на канализационных выпусках |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб с утеплением |
|  |  | Замена трапов и душевых поддонов в местах общего пользования |
|  |  | Устройство гидроизоляции пола и стен в душевых в местах общего пользования |
|  |  | Демонтаж и монтаж санитарно-технических приборов в местах общего пользования |
|  |  | Замена сантехприборов (унитазов, моек, раковин, ванн) - в местах общего пользования |
|  |  | Замена или ремонт элементов внутреннего водостока |
|  |  | Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Герметизация выпусков и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания |
|  |  | Монтаж системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство железобетонных колодцев, септиков |
|  |  | Гидравлические испытания |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 7. | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков, и подводок к отопительным приборам |
|  |  | Замена (восстановление) системы панельного отопления |
|  |  | Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |
|  |  | Изоляция трубопроводов и арматуры |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена тепловых завес, расширительных баков, воздухосборников и воздухоотводчиков |
|  |  | Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |
|  |  | Замена отопительных приборов с установкой отключающей арматуры и байпасной линии (перемычки) (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |
|  |  | Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |
|  |  | Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |
|  |  | Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания |
|  |  | Гидравлические (или иные) испытания |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
|  |  | Демонтаж, монтаж, замена, установка котловых агрегатов, горелочных устройств, дымоходов и другого оборудования в комплексе для выработки тепловой энергии в многоквартирных домах |
| (п. 7 в ред. приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 09.10.2023 N 206-н) |  |  |
| 8. | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и фасадных разводящих трубопроводов и стояков |
|  |  | Вынос газопроводов из подвалов и подъездов |
|  |  | Замена стояков газопроводов и перенос их из зон, расположенных рядом с мойками |
|  |  | Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в помещениях |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Ремонт/установка приборов контроля загазованности помещений |
|  |  | Гидравлические испытания |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
|  |  | Демонтаж, монтаж, замена, установка узла учета газа, электромагнитных клапанов и другого оборудования в комплексе |
| (п. 8 в ред. приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 09.10.2023 N 206-н) |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГРЩ, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных) |
|  |  | Замена внутридомовых разводящих магистралей и вертикальных частей (стояков) питающих линий |
|  |  | Замена кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартире) |
|  |  | Установка устройств защитного отключения для каждой квартиры |
|  |  | Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва (далее - АВР) для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты |
|  |  | Замена, монтаж линий питания домофонного и антенного оборудования |
|  |  | Замена осветительных приборов в местах общего пользования, монтаж системы автоматического управления осветительными приборами, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъезды, указателя пожарного гидранта, уличных указателей |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена дверей в электрощитовую |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена систем автоматической противопожарной защиты в местах общего пользования (необходимость определяется при техническом обследовании и проектировании) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления |
|  |  | Монтаж системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |
|  |  | Проведение пусконаладочных работ |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 10. | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии со статьей 6 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 |
|  |  | Ремонт лифтовых шахт, замена приставных лифтовых шахт |
|  |  | Ремонт освещения лифтовых шахт и машинного помещения |
|  |  | Ремонт машинных помещений |
|  |  | Ремонт или замена дверей в машинные помещения |
|  |  | Ремонт, замена, установка элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования |
|  |  | Замена кабелей питания лифта и установка АВР |
|  |  | Замена оборудования в машинном помещении |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования |
|  |  | Проведение пусконаладочных работ |
|  |  | Проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение Декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |